拟推介医学装备装备配件明细表

| 序号 | 需求科室 | 服务地点 | 设备名称 | 预算价（万元） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学装备部 | 茂源南路院区、文化路院区、高坪院区 | 柜挂机、含氟多联机 | 60 | 按所需维修配件单价进行报价 （该报价包含所有费用，不再额外产生服务费用） | 维修后需达到的标准： 1.安全标准 电气绝缘、接地、防漏电、防过热等符合国家电器安全规范，无安全隐患。 2.运行性能 制冷、制热效果正常，出风温度、风量、系统压力、工作电流等参数达到设备额定值。 3.密封与系统 制冷剂无泄漏，管路连接严密，排水通畅，无滴水、堵塞、异味 4.噪声与振动 运行噪声、振动在正常范围，无异响、共振 5.外观与清洁 机内清洁，滤网、风轮、蒸发器无明显积尘，外观完好 6.质量保障 维修部位及更换配件质保不少于 6 个月，维修后整机稳定运行。 |

| 空调配件价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件/服务名称 | 型号规格 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 定频压缩机 | 1.5P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 2 | 定频压缩机 | 2P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 3 | 定频压缩机 | 3P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 4 | 定频压缩机 | 5P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 5 | 变频压缩机 | 1.5P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 6 | 变频压缩机 | 2P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 7 | 变频压缩机 | 3P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 8 | 变频压缩机 | 5P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 9 | 电机 | 分体式步进电机 | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 10 | 电机 | 分体式室内塑封电机 | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 11 | 电机 | 分体式外机铁壳电机 | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 12 | 电机 | 柜机内风电机 | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 13 | 电机 | 柜机外机电机 | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 14 | 电容 | 20UF | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 15 | 电容 | 25UF | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 16 | 电容 | 30UF | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 17 | 电容 | 35UF | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 18 | 电容 | 40UF | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 19 | 电容 | 50UF | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 20 | 电容 | 60UF | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 21 | 电容 | 70UF | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 22 | 主控板 | 分体定频主控板 | 张 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 23 | 主控板 | 分体变频主控板 | 张 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 24 | 主控板 | 柜机定频主控板 | 张 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 25 | 主控板 | 柜机变频主控板 | 张 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 26 | 四通阀 | 1.5P-1.75P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 27 | 四通阀 | 2P-5P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 28 | 四通阀 | 10P及以上 | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 29 | 柜、挂机移机 | 1.5P-1.75P | 台 |  | 拆报废空调按移机价一半收费 |
| 30 | 柜、挂机移机 | 2P | 台 |  | 拆报废空调按移机价一半收费 |
| 31 | 柜、挂机移机 | 3P | 台 |  | 拆报废空调按移机价一半收费 |
| 32 | 柜、挂机移机 | 5P | 台 |  | 拆报废空调按移机价一半收费 |
| 33 | 加制冷剂 | R22 | 公斤 |  | 带环保标识 |
| 34 | 加制冷剂 | R32 | 公斤 |  | 带环保标识 |
| 35 | 加制冷剂 | R410 | 公斤 |  | 带环保标识 |
| 36 | 钻墙 | Φ75 | 个 |  | 砖墙、混泥土均适用 |
| 37 | 普通清洗 | 1.5P-5P | 台 |  | 拆洗过滤网、出风口、面板、擦拭蒸发器表面浮尘 |
| 38 | 深度清洗（内机） | 1.5P-1.75P | 台 |  | 拆机清理内机水槽，保养内机，高温蒸汽杀菌除味 |
| 39 | 深度清洗（内机） | 2P-5P | 台 |  | 拆机清理内机水槽，保养内机，高温蒸汽杀菌除味 |
| 40 | 深度清洗（内机） | 10P及以上 | 台 |  | 拆机清理内机水槽，保养内机，高温蒸汽杀菌除味 |
| 41 | 深度清洗（外机） | 1.5P-1.75P | 台 |  | 蒸发器，管道清洗；风叶清洗；高温蒸汽杀菌除味 |
| 42 | 深度清洗（外机） | 2P-5P | 台 |  | 蒸发器，管道清洗；风叶清洗；高温蒸汽杀菌除味 |
| 43 | 深度清洗（外机） | 10P及以上 | 台 |  | 蒸发器，管道清洗；风叶清洗；高温蒸汽杀菌除味 |
| 44 | 处理漏水 | 1.5P-5P | 台 |  | 换水管等 |
| 45 | 空调外机接水盘 | 1.5P-2P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 46 | 空调外机接水盘 | 3P-5P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 47 | 压力开关 | 2P-3P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 48 | 压力开关 | 5P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 49 | 空调蒸发器 | 1.5P-1.75P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 50 | 空调蒸发器 | 2P-3P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 51 | 空调蒸发器 | 5P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 52 | 空调蒸发器 | 10P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 53 | 换毛细管主件 | 1.5P-1.75P | 套 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 54 | 换毛细管主件 | 2P-3P | 套 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 55 | 换毛细管主件 | 5P | 套 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 56 | 补焊 | 1.5-10P | 台 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 57 | 加长铜管 | 1.5P-1.75P | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 58 | 加长铜管 | 2P-3P | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 59 | 加长铜管 | 5P | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 60 | 加长铜管 | 10P | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 61 | 内机风筒 | 1.5P-1.75P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 62 | 内机风筒 | 2P-3P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 63 | 内机风筒 | 5P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 64 | 内机风筒 | 10P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 65 | 内机面框 | 1.5P-1.75P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 66 | 内机面框 | 2P-3P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 67 | 内机面框 | 5P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 68 | 内机面框 | 10P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 69 | 交流接触器 | 2P-3P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 70 | 交流接触器 | 5P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 71 | 交流接触器 | 10P | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 72 | 外机支架 | 1.5P-1.75P | 副 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 73 | 外机支架 | 2P-3P | 副 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 74 | 外机支架 | 5P | 副 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 75 | 传感器 |  | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 76 | 内机挂板 |  | 副 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 77 | 遥控器 |  | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 78 | 喇叭口 |  | 个 |  | 格力、美的、长虹、小天鹅等 |
| 79 | 多联机压缩机系统 | 10P | 台 |  | 管道回路系统，毛细管管道，压缩机内部系统 |
| 80 | 多联机压缩机系统 | 12P | 台 |  | 管道回路系统，毛细管管道，压缩机内部系统 |
| 81 | 多联机压缩机系统 | 14P | 台 |  | 管道回路系统，毛细管管道，压缩机内部系统 |
| 82 | 多联机压缩机系统 | 16P | 台 |  | 管道回路系统，毛细管管道，压缩机内部系统 |
| 83 | 多联机压缩机系统 | 20P | 台 |  | 管道回路系统，毛细管管道，压缩机内部系统 |
| 84 | 多联机压缩机系统 | 24P | 台 |  | 管道回路系统，毛细管管道，压缩机内部系统 |
| 85 | 多联机压缩机系统 | 40P | 台 |  | 管道回路系统，毛细管管道，压缩机内部系统 |
| 86 | 多联机阀内零部件 | 10P | 个 |  | 节流阀、过滤阀、排气阀、回气阀、高低压阀、膨胀阀、单向阀、消声阀等 |
| 87 | 多联机阀内零部件 | 12P | 个 |  | 节流阀、过滤阀、排气阀、回气阀、高低压阀、膨胀阀、单向阀、消声阀等 |
| 88 | 多联机阀内零部件 | 14P | 个 |  | 节流阀、过滤阀、排气阀、回气阀、高低压阀、膨胀阀、单向阀、消声阀等 |
| 89 | 多联机阀内零部件 | 16P | 个 |  | 节流阀、过滤阀、排气阀、回气阀、高低压阀、膨胀阀、单向阀、消声阀等 |
| 90 | 多联机阀内零部件 | 20P | 个 |  | 节流阀、过滤阀、排气阀、回气阀、高低压阀、膨胀阀、单向阀、消声阀等 |
| 91 | 多联机阀内零部件 | 24P | 个 |  | 节流阀、过滤阀、排气阀、回气阀、高低压阀、膨胀阀、单向阀、消声阀等 |
| 92 | 多联机阀内零部件 | 40P | 个 |  | 节流阀、过滤阀、排气阀、回气阀、高低压阀、膨胀阀、单向阀、消声阀等 |
| 93 | 多联机电器电控件 | 10P | 个 |  | 显示板、电控、电辅热、步进电机、电抗器、WIFI模块、排水泵、水位开关、线控模块器，其他电器电控件等 |
| 94 | 多联机电器电控件 | 12P | 个 |  | 显示板、电控、电辅热、步进电机、电抗器、WIFI模块、排水泵、水位开关、线控模块器，其他电器电控件等 |
| 95 | 多联机电器电控件 | 14P | 个 |  | 显示板、电控、电辅热、步进电机、电抗器、WIFI模块、排水泵、水位开关、线控模块器，其他电器电控件等 |
| 96 | 多联机电器电控件 | 16P | 个 |  | 显示板、电控、电辅热、步进电机、电抗器、WIFI模块、排水泵、水位开关、线控模块器，其他电器电控件等 |
| 97 | 多联机电器电控件 | 20P | 个 |  | 显示板、电控、电辅热、步进电机、电抗器、WIFI模块、排水泵、水位开关、线控模块器，其他电器电控件等 |
| 98 | 多联机电器电控件 | 24P | 个 |  | 显示板、电控、电辅热、步进电机、电抗器、WIFI模块、排水泵、水位开关、线控模块器，其他电器电控件等 |
| 99 | 多联机电器电控件 | 40P | 个 |  | 显示板、电控、电辅热、步进电机、电抗器、WIFI模块、排水泵、水位开关、线控模块器，其他电器电控件等 |
| 100 | 多联机结构件 | 10P | 个 |  | 底盘、风轮、风叶、电机支架、侧板背板、进风格栅、阀安装板、导风条、出风框等其他结构件。 |
| 101 | 多联机结构件 | 12P | 个 |  | 底盘、风轮、风叶、电机支架、侧板背板、进风格栅、阀安装板、导风条、出风框等其他结构件。 |
| 102 | 多联机结构件 | 14P | 个 |  | 底盘、风轮、风叶、电机支架、侧板背板、进风格栅、阀安装板、导风条、出风框等其他结构件。 |
| 103 | 多联机结构件 | 16P | 个 |  | 底盘、风轮、风叶、电机支架、侧板背板、进风格栅、阀安装板、导风条、出风框等其他结构件。 |
| 104 | 多联机结构件 | 20P | 个 |  | 底盘、风轮、风叶、电机支架、侧板背板、进风格栅、阀安装板、导风条、出风框等其他结构件。 |
| 105 | 多联机结构件 | 24P | 个 |  | 底盘、风轮、风叶、电机支架、侧板背板、进风格栅、阀安装板、导风条、出风框等其他结构件。 |
| 106 | 多联机结构件 | 40P | 个 |  | 底盘、风轮、风叶、电机支架、侧板背板、进风格栅、阀安装板、导风条、出风框等其他结构件。 |
| 107 | 多联机维修调试件 | 10P | 台 |  | 调整、接线调整、内机噪音调整、连接线接线调整、更换调整排水管、减震垫、机内异物排除、贴防震胶等 |
| 108 | 多联机维修调试件 | 12P | 台 |  | 调整、接线调整、内机噪音调整、连接线接线调整、更换调整排水管、减震垫、机内异物排除、贴防震胶等 |
| 109 | 多联机维修调试件 | 14P | 台 |  | 调整、接线调整、内机噪音调整、连接线接线调整、更换调整排水管、减震垫、机内异物排除、贴防震胶等 |
| 110 | 多联机维修调试件 | 16P | 台 |  | 调整、接线调整、内机噪音调整、连接线接线调整、更换调整排水管、减震垫、机内异物排除、贴防震胶等 |
| 111 | 多联机维修调试件 | 20P | 台 |  | 调整、接线调整、内机噪音调整、连接线接线调整、更换调整排水管、减震垫、机内异物排除、贴防震胶等 |
| 112 | 多联机维修调试件 | 24P | 台 |  | 调整、接线调整、内机噪音调整、连接线接线调整、更换调整排水管、减震垫、机内异物排除、贴防震胶等 |
| 113 | 多联机维修调试件 | 40P | 台 |  | 调整、接线调整、内机噪音调整、连接线接线调整、更换调整排水管、减震垫、机内异物排除、贴防震胶等 |
| 114 | 多联机外机主板类 | 10P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板、模块板 |
| 115 | 多联机外机主板类 | 12P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板、模块板 |
| 116 | 多联机外机主板类 | 14P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板、模块板 |
| 117 | 多联机外机主板类 | 16P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板、模块板 |
| 118 | 多联机外机主板类 | 20P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板、模块板 |
| 119 | 多联机外机主板类 | 24P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板、模块板 |
| 120 | 多联机外机主板类 | 40P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板、模块板 |
| 121 | 多联机内机主板类 | 10P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板 |
| 122 | 多联机内机主板类 | 12P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板 |
| 123 | 多联机内机主板类 | 14P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板 |
| 124 | 多联机内机主板类 | 16P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板 |
| 125 | 多联机内机主板类 | 20P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板 |
| 126 | 多联机内机主板类 | 24P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板 |
| 127 | 多联机内机主板类 | 40P | 张 |  | 驱动电源主板、驱动板 |