## Sheet1
序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求 | 备注
1 | 肾动脉射频消融仪 | 47 | 进口/国产 | 1.通过微创介入手术，精准调控肾动脉周围的交感神经活性，从而达到治疗高血压的目的。 2.适用于难治性高血压及药物不耐受的高血压患者辅助治疗。 3.通过导管尖端电极释放射频能量，产生60-75℃的热能精准消融肾动脉外膜的交感神经，阻断其过度活跃的信号传导。消融前，通过电极输出微小电刺激，观察血压变化来精准识别需要处理的交感神经靶点。 4.具备多通道独立输出支持在多个点位高效消融；设备连接导管后可自动识别信息防止非法复用；并能通过USB接口或无线网络批量导出消融数据用于术后分析。 5.在消融过程中，仪器通过内置算法实时监测消融区域的温度和阻抗，并根据预设值自动调整输出功率，防止能量过高损伤血管，确保治疗安全。 | 产品配置 发生器 1 套 遥控器 1 个 连接线 1 根 电源线 1 根 配备耗材：消融导管、指引导管、指引钢丝 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。