## Sheet1
序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求 | 备注
1 | 有创呼吸机 | 35 | 国产 | 1.适用于急诊、ICU等场景下成人及危重症患者的有创/无创通气支持； 2.具备压力控制、容量控制、同步间歇指令通气等多种核心通气模式； 3.具备实时气道压力、潮气量、呼吸频率等多参数监测与异常报警功能； 4.具备智能漏气补偿与人机同步优化功能，提升通气舒适性与治疗效率； 5.具备内置电池与便携设计，支持转运途中持续生命支持。 | 1.主机 2.可移动台车 3.氧气管路 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
2 | 无创呼吸机 | 20 | 国产 | 1.适用于成人、小儿及特殊人群的通气辅助与生命支持； 2.具备无创正压通气核心功能，覆盖CPAP、BiPAP等多种模式； 3.具备精准氧浓度调节与高流量氧疗功能； 4.具备智能呼吸湿化与湿化强度调节功能； 5.具备实时参数监测与异常报警功能； 6.具备漏气补偿与人机同步优化功能； 7.具备数据存储与远程监测管理功能。 | 1.主机 2.可移动台车 3.氧气管路 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。
3 | 转运呼吸机 | 15 | 国产 | 1.适用于急诊、ICU及院间转运场景下成人、小儿患者的通气辅助与生命支持； 2.具备有创/无创双模式通气功能，适配不同气道通路需求； 3.具备高流量氧疗与精准呼吸湿化功能，维持气道温湿度稳定； 4.具备氧浓度自动调节与目标氧饱和度追踪功能，保障氧合安全； 5.具备气道压力实时监测与异常报警功能，应对转运途中突发状况； 6.具备内置长效电池与抗震防抖设计，支持车载、航空等复杂转运环境； 7.具备一键切换应急模式功能，在设备故障时快速保障基础通气。 | 1.主机 2.多功能提手 3.氧气管路 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2. 交付设备需提供计量器具检定报告。 3.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。