## Sheet1
序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求 | 备注
1 | 全自动分子检测系统 | 40 | 国产 | 1、全自动样品处理系统为全流程自动化、扩增试剂全开放、高通量PCR 实验室自动化检测设备，可实现试剂分装、样品分杯处理、核酸提取、扩增体系建立、上机扩增、全流程信息自动追踪以及结果自动判读的全流程自动化，无需人工干预可高效、安全、准确地实现原始样品处理及上机，可大幅提高实验的重复性和精确性，有效解决传统分子检测人力紧缺、空间不足、效率低、易污染、项目单一等痛点。 2、设备具备多通道分杯、配置多台提取仪和PCR仪，具备高通量检测能力，能明显缩短TAT，扩增试剂全开放，能兼容多品牌PCR仪。 3、采用全封闭体系、自动检测样本，减少人员与样本的接触，避免气溶胶对人员的危害和对环境造成污染，提高了生物防护水平，防止院感发生。 4、质控严格、数据可追溯。支持升级，能显著提升检测效率、降低成本、拓展业务，满足临床与科研需求。可用于结核分枝杆菌及耐药检测，以及可用于感染性疾病、遗传病、肿瘤精准检测等场景。 | 1、‌机械臂与液体处理模块‌：负责样本和试剂的精准移液、分装与转移，配备多通道移液头，可同时处理多个样本。 2、‌核酸提取模块‌：采用磁珠法或硅胶膜离心柱法进行自动化核酸提取，支持DNA、RNA、病毒核酸等多种样本类型的纯化，部分系统具备常温裂解与洗脱功能以降低气溶胶污染风险。 3、‌PCR扩增模块‌：集成独立温控的PCR反应单元，支持荧光定量PCR（qPCR）检测，具备多通道荧光检测能力（如FAM/HEX/ROX/Cy5），可实现多靶标同步分析。 4、‌温控系统‌：配备多个独立温控区域，温度控制范围通常为4°C–99°C，精度可达±0.2°C，支持不同样本的个性化退火与扩增程序。 5、‌光学检测模块‌：用于实时监测PCR扩增过程中的荧光信号变化，支持定性与定量分析，部分系统具备内标质控功能以确保结果可靠性。 6、‌自动化载架与条码识别系统‌：支持原始管上样，具备自动扫描试管条码功能，实现样本追踪与信息管理，兼容96孔板、采血管等多种耗材。 7、‌控制系统与软件平台‌：配备全中文操作界面，支持自定义检测流程、程序暂停与优化，具备样品追踪、数据存储及LIMS系统对接能力。 8、配套耗材：滤芯吸头；核酸提取试剂。 9、所需试剂：结核分枝杆菌及耐药检测试剂。 | ≥3年 | 1. 交付设备的生产日期应在合同签订日期3个月内。 2.设备入院后按照医院要求进行信息化管理。