拟推介医学装备装备服务

| 序号 | 需求科室 | 服务地点 | 服务名称 | 预算价 （万元） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | 茂源南路院区、文化路院区、高坪院区、临江校区 | 监护仪维保 | 60 | 提供全院在用所有品牌（未在质保期内）监护仪的所有配件维修服务 按所需维修配件单价进行报价（该报价包含所有费用，不再额外产生服务费用） 设备维修后，须严格遵循GB/T 46857.1—2025《医疗装备运维服务第 1 部分：通用要求》及《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》，满足安全有效、性能合规、记录完整、风险可控 具体达标要求如下： 1、总体合规性：维修后监护仪各项性能、安全指标与产品注册 / 备案技术要求一致，符合国家法规、行业标准及本院管理制度，保障临床使用安全有效。 2、性能参数达标 2.1核心测量精准：ECG、NIBP、SpO₂、心率、呼吸等参数误差符合制造商规范及行业标准；报警功能（上下限、异常事件）灵敏准确。 2.2功能完整可用：开机自检正常，操作界面、数据显示 / 存储 / 传输、趋势回顾、报警记录、电池续航（满电≥4h）等功能完好。 2.3电气安全合格：接地电阻、漏电流、绝缘电阻等符合GB 9706.1—2020，无电击、短路、漏电风险。 3、维修过程与资源合规 3.1人员资质合规：维修人员具备相应资质与能力，持证上岗，熟悉设备技术文件。 3.2工具与校准有效：使用经校准 / 检定合格的专用工具、测试设备，校准记录完整有效。 3.3备件合规可追溯：更换备件符合原厂规格，性能达标、可追溯，包装与存储合规。 4、记录与追溯完整 维修记录详实（设备信息、故障描述、时间、人员、更换部件、校准数据、测试结果、验收结论等），真实完整可追溯。 5、安全与风险可控 维修后消除原有故障及安全隐患，无新增风险；电气、机械、数据安全（患者隐私保护）符合要求。 开机率、完好率、返修率等运维考核指标符合本院运维服务目标。 | 全院在用所有品牌（未在质保期内）的监护仪 |

| 监护仪配件价格清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要品牌 及型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 迈瑞IPM12监护仪配件 | 主控板 | 1 | 张 |  |  |
| 2 |  | 电源板组件 | 1 | 个 |  |  |
| 3 |  | 参数板 | 1 | 张 |  |  |
| 4 |  | 血氧板 | 1 | 张 |  |  |
| 5 |  | 充气泵 | 1 | 个 |  |  |
| 6 |  | 双气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 7 |  | 电池接口板 | 1 | 张 |  |  |
| 8 |  | TR6F记录仪(FRU) | 1 | 个 |  |  |
| 9 |  | 电源管理与接口板 | 1 | 张 |  |  |
| 10 |  | 前壳壳体 | 1 | 个 |  |  |
| 11 |  | 显示屏 | 1 | 张 |  |  |
| 12 |  | 按键板 | 1 | 张 |  |  |
| 13 |  | 编码器板 | 1 | 张 |  |  |
| 14 |  | 参数面头组件 | 1 | 个 |  |  |
| 15 |  | 后壳壳体 | 1 | 个 |  |  |
| 16 |  | 锂电池 | 1 | 个 |  |  |
| 17 |  | 机内线 | 1 | 根 |  |  |
| 18 | 迈瑞EPM12监护仪配件 | 电源板 | 1 | 张 |  |  |
| 19 |  | 主控板 | 1 | 张 |  |  |
| 20 |  | 显示屏 | 1 | 张 |  |  |
| 21 |  | 前壳与触摸屏维修包 | 1 | 个 |  |  |
| 22 |  | NIBP管路 | 1 | 根 |  |  |
| 23 |  | NIBP气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 24 |  | NIBP充气泵 | 1 | 个 |  |  |
| 25 |  | 电池转接板 | 1 | 张 |  |  |
| 26 |  | 记录仪物料包 | 1 | 个 |  |  |
| 27 |  | 后报警灯板 | 1 | 张 |  |  |
| 28 |  | 12寸功能按键板 | 1 | 张 |  |  |
| 29 |  | 面头组件 | 1 | 个 |  |  |
| 30 |  | 扬声器 | 1 | 个 |  |  |
| 31 |  | 锂电池 | 1 | 个 |  |  |
| 32 |  | 机内线 | 1 | 根 |  |  |
| 33 | 迈瑞N1监护仪配件 | 主控板组件 | 1 | 个 |  |  |
| 34 |  | 电源适配器 | 1 | 个 |  |  |
| 35 |  | 血氧 | 1 | 个 |  |  |
| 36 |  | 参数板 | 1 | 张 |  |  |
| 37 |  | 显示屏组件 | 1 | 个 |  |  |
| 38 |  | 后壳组件 | 1 | 个 |  |  |
| 39 |  | 参数面头 | 1 | 个 |  |  |
| 40 |  | 充气泵 | 1 | 个 |  |  |
| 41 |  | 气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 42 |  | 开关机按键板 | 1 | 个 |  |  |
| 43 |  | 锂电池 | 1 | 个 |  |  |
| 44 |  | 主机手柄 | 1 | 个 |  |  |
| 45 |  | 机内线 | 1 | 根 |  |  |
| 46 | 迈瑞N12监护仪配件 | 主板 | 1 | 张 |  |  |
| 47 |  | 电源板 | 1 | 张 |  |  |
| 48 |  | 报警灯感器板 | 1 | 张 |  |  |
| 49 |  | 前壳显示屏 | 1 | 个 |  |  |
| 50 |  | 开关机板 | 1 | 张 |  |  |
| 51 |  | 插件箱背板 | 1 | 个 |  |  |
| 52 |  | 插件箱箱体 | 1 | 个 |  |  |
| 53 |  | 电池接口板 | 1 | 张 |  |  |
| 54 |  | 后壳组件 | 1 | 个 |  |  |
| 55 |  | 手柄 | 1 | 个 |  |  |
| 56 |  | 电池盖板 | 1 | 个 |  |  |
| 57 |  | 记录仪 | 1 | 个 |  |  |
| 58 |  | MPM模块 | 1 | 个 |  |  |
| 59 |  | 面头 | 1 | 个 |  |  |
| 60 |  | 充气泵 | 1 | 个 |  |  |
| 61 |  | 气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 62 |  | 锂电池 | 1 | 个 |  |  |
| 63 |  | 机内线 | 1 | 根 |  |  |
| 64 | 迈瑞N15监护仪配件 | 主板 | 1 | 张 |  |  |
| 65 |  | 电源板 | 1 | 张 |  |  |
| 66 |  | 显示屏 | 1 | 张 |  |  |
| 67 |  | 报警灯板 | 1 | 张 |  |  |
| 68 |  | 插件箱背板6槽 | 1 | 个 |  |  |
| 69 |  | 插件箱箱体 | 1 | 个 |  |  |
| 70 |  | 电池接口板 | 1 | 个 |  |  |
| 71 |  | 后壳 | 1 | 个 |  |  |
| 72 |  | 手柄 | 1 | 个 |  |  |
| 73 |  | 记录仪 | 1 | 个 |  |  |
| 74 |  | 一体化参数模块 | 1 | 个 |  |  |
| 75 |  | MPM模块 | 1 | 个 |  |  |
| 76 |  | 参数面头 | 1 | 个 |  |  |
| 77 |  | 充气泵 | 1 | 个 |  |  |
| 78 |  | 气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 79 |  | 锂电池 | 1 | 个 |  |  |
| 80 |  | 机内线 | 1 | 根 |  |  |
| 81 | 参数模块 | IBP模块 | 1 | 个 |  |  |
| 82 |  | CO2模块 | 1 | 个 |  |  |
| 83 |  | PiCCO模块 | 1 | 个 |  |  |
| 84 |  | BIS模块 | 1 | 个 |  |  |
| 85 |  | BIS测量电缆组件 | 1 | 个 |  |  |
| 86 |  | AG模块 | 1 | 个 |  |  |
| 87 |  | NMT模块 | 1 | 个 |  |  |
| 88 |  | CO模块 | 1 | 个 |  |  |
| 89 | 监护仪附件 | 12针5导一体心电导联线 | 1 | 根 |  |  |
| 90 |  | 12针3导一体心电导联线 | 1 | 根 |  |  |
| 91 |  | 12针3/5导分体式主电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 92 |  | 12针3/5导分体式主电缆（抗电刀） | 1 | 根 |  |  |
| 93 |  | 5导导连线 | 1 | 根 |  |  |
| 94 |  | 分体式血氧探头（软指套） | 1 | 个 |  |  |
| 95 |  | 分体式血氧探头（指夹式） | 1 | 个 |  |  |
| 96 |  | 7针血氧主电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 97 |  | 7针一体式血氧探头 | 1 | 个 |  |  |
| 98 |  | 袖带(无内胆) | 1 | 个 |  |  |
| 99 |  | 袖带(有内胆) | 1 | 个 |  |  |
| 100 |  | 导气管 | 1 | 根 |  |  |
| 101 |  | 12针有创血压主电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 102 |  | 水槽 | 1 | 个 |  |  |
| 103 |  | 气路采样管 | 1 | 根 |  |  |
| 104 |  | 重复腔内体温探头 | 1 | 个 |  |  |
| 105 |  | 重复体表体温探头 | 1 | 个 |  |  |
| 106 |  | PiCCO模块Y型IBP电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 107 |  | PiCCO模块CCO电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 108 |  | PiCCO注射液温度探头电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 109 |  | NMT主电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 110 |  | NMT传感器电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 111 |  | NMT刺激电缆 | 1 | 根 |  |  |
| 112 |  | BIS测量电缆组件 | 1 | 个 |  |  |
| 113 | 科曼C80 | 电源板 | 1 | 张 |  |  |
| 114 |  | 主控板 | 1 | 张 |  |  |
| 115 |  | 参数板 | 1 | 张 |  |  |
| 116 |  | 按键板 | 1 | 张 |  |  |
| 117 |  | 显示屏 | 1 | 个 |  |  |
| 118 |  | 前壳 | 1 | 个 |  |  |
| 119 |  | 后壳 | 1 | 个 |  |  |
| 120 |  | NIBP气阀 | 1 | 个 |  |  |
| 121 |  | NIBP充气泵 | 1 | 个 |  |  |
| 122 |  | 机内线 | 1 | 根 |  |  |
| 123 | 光电 | 主控板 | 1 | 张 |  |  |
| 124 |  | 参数板 | 1 | 张 |  |  |
| 125 |  | 显示屏 | 1 | 个 |  |  |
| 126 |  | 按键板 | 1 | 张 |  |  |
| 127 |  | 机内线材 | 1 | 根 |  |  |